|  | # 深圳市盐田区发展和改革局文件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深盐发改投批〔2015〕25号 |  |  |  |

关于盐田区第六期保障性住房工程项目总概算的批复

区前期办：

报来盐田区第六期保障性住房工程项目总概算收悉。经审核，现批复如下：

一、工程概况

项目位于深圳盐田区沙头角，东侧为官上路，南侧为官上路一巷，西侧为市政单行小路，北侧为田心东路。规划选址用地面积11246㎡，总建筑面积75041.69 ㎡，其中地下室（2层）19323.80㎡、1#楼（33层高99.0m）17802.86㎡、2#楼（34层高99.9m）20553.93㎡、3#楼（30层高89.9m））13114.16㎡、商业及其他部分4246.94㎡。采用钢筋砼旋挖灌注桩基、钢筋砼框架结构，设计总套数为577套，其中157套回迁房与28套教室住宅为毛坯房、392套出租人才公寓为精装修房。主要工程内容如下：

１、土石方及基坑支护工程：挖基础土方824 m³、回填方159

m³、钢筋砼构件拆除678 m³、挖土方81476 m³、拆除路面7710 ㎡、 钢筋砼构件拆除2347m³、支撑立柱114t、各类排水沟1010m、砖砌集水井9座、砖砌沉砂池4座、咬合桩导墙509m、咬合灌注桩9283m、泥浆护壁成孔灌注桩1061m、钢管支撑立柱砼填充73m³、冠梁305 m³、腰梁及支撑梁砼1690 m³、支撑板352m³、各类钢筋860t、钢筋接头10638个、植筋2544根、安全护栏509m等。

２、桩基工程：Φ800mmC35砼钻孔灌注桩868m、Φ1000mm C35砼钻孔灌注桩1752m、Φ1200mm C35砼钻孔灌注桩465m、Φ1400mm C35砼钻孔灌注桩2108m、Φ1600mm C35砼钻孔灌注桩620m、Φ1800mm C35砼钻孔灌注桩78m、桩头弃渣239 m³、各类钢筋382t、声测管279m等。

３、土建工程：挖土方5589m³、回填土方267m³、回填石粉渣6030m³、C20素砼回填1620m³、砼砌块5717 m³、砖砌台阶17㎡、各类砼构件41259 m³、各类钢筋共计6215t、防霉防腐防菌涂料1044㎡、各类防水28237㎡、地砖地面35603㎡、水泥砂浆楼地面20005㎡、坡道1005㎡、踢脚线1624㎡、栏杆10672m、涂料墙面50741㎡、干挂大理石墙面592 ㎡、外墙内保温44172㎡、乳胶漆墙面85268㎡、各类毛坯墙面58890㎡、贴面砖墙面2262㎡、防水墙面19440㎡、涂料防水墙面1442㎡、凸窗顶保温2573㎡、管井随砌随抹4155㎡、墙柱面钉(挂)铁丝网41933㎡、各类顶棚69335㎡、各类吊顶5001 ㎡、采光天棚275㎡、木质门1913樘、钢质防火门1075樘、金属窗3423樘、铝合金门联窗87樘、防火卷帘(闸)门7樘、防盗门1樘、金属推拉门695樘、金属百叶窗1330㎡、幕墙340 ㎡、铝合金遮阳卷帘3657㎡、石材门窗套459㎡、停车位450个、排水沟1146m、止水带2213m、人防门36樘、成品烟道1825m、各类抛光砖9186㎡、抛光砖波打线738㎡、抛光砖踢脚126 ㎡、石膏板4310㎡等。

４、安装工程

（1）给排水部分：给水管道498m、钢塑复合管18881m、排水管道360m、各类钢管336m、水表834组、隔膜式气压罐4台、各类泵86台、水箱12台、各类阀门187个、Y型过滤器16个、各类HDPE管1802m、PE管27m、蝶阀9个、蓄水池1个、清洗过滤器1套、消毒器2套、消毒加药装置1套、电气变频控制柜1套、雨水收集系统管线配置一批、减压器92组、各类UPVC管23956m、洗涤盆412组、坐便器413组、洗手盆414组、淋浴器414组、积水排除装置414组、浴缸39组等；

（2）消防水部分：各类钢管14769m、消火栓504套、各类灭火器1047具、水泵接合器6套、管道伸缩器5个、防护阀门7个、闸阀73个、喷淋头2685个、信号阀16个、水流指示器11个、湿式报警阀7组、减压孔板11个、点型探测器40个、火灾报警系统控制主机8台、无管网气体灭火装置14套、按钮13个、声光报警器26个、放气指示灯13个、蝶阀21个等；

（3）电气部分：各类配电箱1032台、各类桥架189130m、灯具11675套、开关插座20380个、各类电缆25149m、电缆保护管及线管123131m、配线450271m、接地母线3053m、避雷网1428m、避雷引下线5920m、各类低压开关柜(屏)32台、柴油发电机组1台、干式变压器3台、高压成套配电柜15台、直流馈电屏1台、低压封闭式插接母线槽59m、客梯6部、消防电梯3部等；

（4）电气火灾部分：火灾监控模块91台、剩余电流监控探头91个、电缆温度检测探头91个、镀锌钢管6000m、电源线5000m、RS485总线1000m、镀锌盒200个、火灾监控系统调试系统1个、火灾监控设备1套、屏蔽双绞线1000 m、接线盒20个等；

（5）火灾报警部分：火灾显示盘108台、模块接线箱109台、模块908个、感烟探测器1691个、手动报警按钮353个、火警广播500个、火警电话分机42台、消火栓按钮489个、火灾警铃343个、接线盒4265个、自动报警系统调试系统5个、消防通讯调试1010个、镀锌钢管63246m、二芯线41532m、消火栓启泵线6931 m、控制电缆头520个、管道暗敷凿墙及恢复15873m、耐火电线16450 m、耐火消防联动控制线缆763m、防护密闭套管14个、温感探测器36个、消防通讯调试211个、防火阀调试78个、消防接线229台、防火卷帘门调试12部、线槽390 m、桥架299m、桥架支架2080 kg、智能火灾自动报警控制主机1台、消防电话主机1台、报警控制器主机1台、广播控制柜1台、消防备用电源1套、局部等电位箱1台、等电位联结端子板1个、刚性阻燃管36 m、导线36 m、引下线6 m、设备保护接地调试1系统等；

（6）燃气部分：各类钢管5850m、调压计量箱577台、调压器577台、流量表577台、螺纹球阀622个、丝堵24个、单头旋塞阀1154个、穿墙塑料套管577个、燃气报警器577套等；

（7）通风部分：各类风机48台、各类换气扇57台、防雨罩8个、镀锌钢丝网19㎡、泄压阀9个、镀锌薄钢板风管5725㎡、通风工程检测5系统、各类调节阀129个、风管止回阀29个、防火阀支吊架制安1767kg、各类风口162个、各类百叶19个、静压箱14个、滤尘器12套、过滤吸收器8台、套管29个、堵头2个、插板阀4个、活门10个、手动电动密闭阀门14个、防火阀4个、各类测量管16套、各类取样管4套、测压装置2套等；

（8）弱电部分：①远程抄表系统：终端箱33台、配管10500m、配线12600m等；②有线电视系统：智能箱579台、插座1068套、配管11976m、配线16620m、放大器箱1台、四分支器4个、放大器4个、插座54个、电缆1872m、电源线278 m等；③网络电话系统：各类配线架26台、交换机4台、集线器4个、接线箱1台、各类插座3312个、各类配管27446m、电缆50 m、线缆2570m、桥架411m、转换器12台、交换机12台、配线44709 m等；④可视对讲系统：对讲机577台、各类开关1706套、探测器577套、配管1600m、配线11721m等；⑤闭路监控系统：各类摄像机53台、配管3719m、配线5129m、线槽2745m、配线架1套、交换机4套、备用电源1套、存储设备1套、显示屏15套、视频线5306m、电源线5306m等；⑥综合布线系统：桥架 577 m、交接箱24台、配线架15台等；⑦电子巡更系统：数据采集器3台、入侵报警信号传输设备1套、巡更软件1套等；⑧停车场管理系统：配线架1台、摄像机6台、读卡器6台、检测线圈12个、各类道闸6个、交换机2个、备用电源1套、光缆100 m、电源线564 m、视频线55 m等；⑨数字可视对讲系统：备用电源1套、切换器1台、户外机15台、电控防盗门主机15台、配管636m、配线2340m等。

５、室外景观工程：①土建部分：回填方4500m³、各类铺装5475㎡、路牙455m、坡道45㎡、扶手51m、各类花池8个等；②绿化部分：整理绿化用地2871㎡、种植土回填2297m³、各类乔木205株、灌木125株、花灌木2106㎡、草皮766㎡等；③给排水部分：复合管77m、消防栓6个、倒流防止器4个、水表4个、PVC管1236m、各类检查井77座、化粪池2座、雨水口18座、挖土方1650 m³、回填土1623 m³、回填石粉渣1008 m³、余方弃置1811 m³等；④电气部分：配电箱1台、灯具115套、电缆2413 m、配管2056m等；⑤燃气部分：PE管216m、各类球阀10个、挖土方229 m³、回填砂53 m³、余方弃置72 m³、回填土157 m³、套管制安3个、转换接头3个、封胶封口3处、放散阀2个、燃气丝堵3个、阀门箱3台、电子标识器8个、阀门井1座、管道碰口2处等；⑥弱电部分：摄像设备10台、立金属杆10根、配管3185 m、视频线1592 m、电源线3185m等。

６、水土保持工程：临时排水沟501m、临时土袋挡墙457m、各类沉沙池5座、喷草绿化200 ㎡、临时覆盖彩条布500 ㎡等。

二、项目总投资

- 项目总概算34300万元，其中建筑工程安装费30621.06万元，工程建设其它费2679.91万元，预备费999.03万元（详见附件）。

- 三、下一步工作要求

- 请按照《深圳市盐田区政府投资项目管理办法》和市相关法规的要求，抓紧进行下阶段工作，项目预算不得突破项目总概算。

- 此复。

- 附件：盐田区第六期保障性住房工程项目概算汇总表

- 盐田区发展和改革局

| 抄送： | 永航、杜玲、卫翔、恒利同志，区人大财经委、区财政局、区审计局、区监督局、区委（区政府）督查室、区工务局。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳市盐田区发展和改革局办公室 |  | 2015年5月6日印发 |  |

- 2015年5月6日

| - 深盐发改投批〔2015〕25号文附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 盐田区第六期保障性住房工程概算汇总表 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目费用名称 |  | 概算金额(万元) |  |
|  | 一 | 建筑安装工程费 |  | 30621.06 |  |
|  | 1 | 土石方及基坑支护工程 |  | 3164.19 |  |
|  | 2 | 桩基工程 |  | 1414.50 |  |
|  | 3 | 土建工程 |  | 19704.69 |  |
|  | 4 | 安装工程 |  | 5772.81 |  |
|  | 5 | 室外景观工程 |  | 530.94 |  |
|  | 6 | 水土保持工程 |  | 33.93 |  |
|  | 二 | 工程建设其它费 | 计费依据及标准 | 2679.91 |  |
|  | 1 | 工程设计费 | 计价格[2002]10号 | 825.53 |  |
|  | 2 | 工程勘察设计费 | 工程设计费×30% | 247.66 |  |
|  | 3 | 施工图审查费 | 发改价格[2011]534号 | 69.76 |  |
|  | 4 | 工程监理费 | 深价规[2009]1号 | 560.58 |  |
|  | 5 | 竣工图编制费 | 设计费×8% | 66.04 |  |
|  | 6 | 招投标交易费 | （一）×0.1％ | 30.62 |  |
|  | 7 | 招标代理费 | 计价[2002]1980号 | 40.86 |  |
|  | 8 | 弃土场受纳处置费 | 深建价【2013】3号 | 127.43 |  |
|  | 9 | 前期工作咨询费 | 合同包干价 | 54.60 |  |
|  | 10 | 环境影响评价费 | 合同包干价 | 2.82 |  |
|  | 11 | 水土保持评价费 | 保监【2005】22号 | 82.27 |  |
|  | 12 | 白蚁防治费 | 3元/㎡ | 22.51 |  |
|  | 13 | 土壤氡含量检测费 | 合同包干价 | 3.64 |  |
|  | 14 | 绿色建筑咨询费 | 粤建节协[2013]09号 | 77.88 |  |
|  | 15 | 沉降监测 | 沉降观测（102个监测点×50次） | 83.13 |  |
|  | 16 | 水平位移监测 | 水平位移监测（34个监测点×50次） | 10.03 |  |
|  | 17 | 低应变法检测 | 500元/根 | 3.72 |  |
|  | 18 | 抽芯检测 | 360元/米 | 2.01 |  |
|  | 19 | 室内环境检测费 | 粤建管函〔2004〕472号 | 10.80 |  |
|  | 20 | 周边建筑不均匀沉降检测费 | 10元/㎡ | 60.00 |  |
|  | 21 | 面积测绘费用 | 深国房【2009】316号 | 20.00 |  |
|  | 22 | 雷电灾害评估费 | 合同包干价 | 5.52 |  |
|  | 23 | 工程保险费 | （一）×1.0 ‰ | 30.62 |  |
|  | 24 | 工程造价咨询费 | 粤价函[2011]742号 | 241.88 |  |
|  | 三 | 预备费 |  | 999.03 |  |
|  | 1 | 基本预备费 | （一＋二）×3％ | 999.03 |  |
|  | 建设项目总投资 |  | （一＋二＋三） | 34300.00 |  |